## Sheet1
DDS 3 0 amp setting | Ind 1 power | Zigzag red frequency | Zigzag blue frequency | mode freq
70 | 1.15 | 211.1978 | 207.837 | 1.6804 | 209.5174
60 | 0.83 | 211.1981 | 207.8364 | 1.6808 | 209.5173
50 | 0.7 | 211.1978 | 207.8373 | 1.6803 | 209.5175
40 | 0.45 | 211.1976 | 207.8376 | 1.68 | 209.5176
30 | 0.27 | 211.1969 | 207.8371 | 1.6799 | 209.517
20 | 0.12 | 211.1965 | 207.8371 | 1.6797 | 209.5168
10 | 0.03 | 211.1963 | 207.8362 | 1.68 | 209.5162
DDS 0 0 amp setting | global power mW | Zigzag red frequency | Zigzag blue frequency | mode freq | carrier freq
30 | 46 | 211.1967 | 207.838 | 1.6793 | 209.5174
25 | 25 | 211.1962 | 207.8376 | 1.6793 | 209.5169
20 | 16.3 | 211.1959 | 207.8363 | 1.6798 | 209.5161
15 | 9.4 | 211.1959 | 207.837 | 1.6795 | 209.5165
10 | 4.1 | 211.1947 | 207.8361 | 1.6793 | 209.5154
5 | 1.04 | 211.1952 | 207.8361 | 1.6795 | 209.5157 |  | polarization @ 20
5 | 1.04 | 211.1967 | 207.8345 | 1.6811 | 209.5156 |  | polarization @ 26
5 | 1.04 | 211.1964 | 207.8345 | 1.681 | 209.5154
5 | 1.04 | 211.1966 | 207.8344 | 1.6811 | 209.5155
5 | 1.04 | 211.1966 | 207.8329 | 1.6819 | 209.5147 |  | 209.5155
5 | 1.04 | 211.1969 | 207.8345 | 1.6812 | 209.5157
5 | 1.04 | 211.1967 | 207.8342 | 1.6812 | 209.5154
5 | 1.04 | 211.1968 | 207.8345 | 1.6811 | 209.5156
5 | 1.04 | 211.1969 | 207.8344 | 1.6812 | 209.5157
Rotation Angle | Zigzag red frequency | Zigzag blue frequency | mode freq | carrier
32 | 211.1986 | 207.8365 | 1.6811 | 209.5176 |  | 32 | 209.5171 | 0.00019507
32 | 211.1978 | 207.8363 | 1.6807 | 209.517 |  | 28 | 209.5171 | 0.00034803
32 | 211.1981 | 207.8363 | 1.6809 | 209.5172 |  | 24 | 209.5171 | 0.00018448
32 | 211.1976 | 207.8362 | 1.6807 | 209.5169 |  | 20 | 209.5172 | 0.0002299
32 | 211.198 | 207.8362 | 1.6809 | 209.5171
32 | 211.1981 | 207.8361 | 1.681 | 209.5171
32 | 211.1978 | 207.8361 | 1.6809 | 209.5169
32 | 211.1984 | 207.8359 | 1.6812 | 209.5172
32 | 211.1979 | 207.8361 | 1.6809 | 209.517
28 | 211.1982 | 207.8375 | 1.6803 | 209.5178
28 | 211.1979 | 207.8357 | 1.6811 | 209.5168
28 | 211.1979 | 207.8361 | 1.6809 | 209.517
28 | 211.1982 | 207.8357 | 1.6812 | 209.5169
28 | 211.198 | 207.8358 | 1.6811 | 209.5169
28 | 211.1979 | 207.8363 | 1.6808 | 209.5171
28 | 211.1977 | 207.8362 | 1.6807 | 209.517
24 | 211.1977 | 207.8367 | 1.6805 | 209.5172
24 | 211.1976 | 207.8362 | 1.6807 | 209.5169
24 | 211.1982 | 207.8363 | 1.6809 | 209.5172
24 | 211.1982 | 207.8364 | 1.6809 | 209.5173
24 | 211.1978 | 207.8364 | 1.6807 | 209.5171
24 | 211.198 | 207.8359 | 1.681 | 209.5169
24 | 211.1973 | 207.8364 | 1.6805 | 209.5168
20 | 211.1981 | 207.8366 | 1.6808 | 209.5174
20 | 211.198 | 207.8358 | 1.6811 | 209.5169
20 | 211.1979 | 207.8361 | 1.6809 | 209.517
20 | 211.1979 | 207.8364 | 1.6807 | 209.5171
20 | 211.1985 | 207.8357 | 1.6814 | 209.5171
20 | 211.198 | 207.8362 | 1.6809 | 209.5171
20 | 211.198 | 207.8362 | 1.6809 | 209.5171
20 | 211.1981 | 207.8365 | 1.6808 | 209.5173
16 | 211.1992 | 207.8361 | 1.6815 | 209.5177
data collected : | 2023-11-23
global lower power calibration
DDS 0 0 amp setting = 5 | global power = 1.04 mW | [6 empty] | Mean | Std. Dev
DDS 0 0 amp setting | Zigzag red frequency | Zigzag blue frequency | mode freq | carrier freq |  |  | DDS Seting | carrier freq | C. freq
5 | 211.1996 | 207.8314 | 1.6841 | 209.5155 |  |  | 5 | 209.5155 | 0.00013312
5 | 211.1992 | 207.8314 | 1.6839 | 209.5153
5 | 211.1992 | 207.8317 | 1.6837 | 209.5155
5 | 211.1994 | 207.832 | 1.6837 | 209.5157
5 | 211.1992 | 207.8319 | 1.6837 | 209.5155
individual | (set DDS 0 0 to 5)
DDS 3 0 amp setting | Ind 1 power | RabiTime (us)
70 | 1.15 | 18.59
60 | 0.83 | 21.61
50 | 0.7 | 26.76
40 | 0.45 | 31.75
30 | 0.27 | 41.71
20 | 0.12 | 61.22
10 | 0.03 | 129.63
[7 empty] | Individial |  | Mean | S. Dev
DDS 0 0 amp setting | Zigzag red frequency | Zigzag blue frequency | mode freq | carrier freq |  |  | DDS Setting | RabiTime (us) | Carrier Freq | C. Freq
10 | 211.1979 | 207.8336 | 1.6821 | 209.5157 |  |  | 10 | 129.63 | 209.5158 | 2.2099e-05
10 | 211.1978 | 207.8337 | 1.6821 | 209.5158 |  |  | 20 | 61.22 | 209.5158 | 1.8388e-05
10 | 211.1977 | 207.8338 | 1.6819 | 209.5157 |  |  | 30 | 41.71 | 209.5157 | 3.9217e-05
10 | 211.1977 | 207.8338 | 1.682 | 209.5158 |  |  | 40 | 31.75 | 209.5157 | 5.5734e-05
10 | 211.1976 | 207.8339 | 1.6819 | 209.5157 |  |  | 50 | 26.76 | 209.5157 | 8.2248e-05
20 | 211.1973 | 207.8342 | 1.6815 | 209.5158 |  |  | 60 | 21.61 | 209.5155 | 5.5024e-05
20 | 211.1973 | 207.8342 | 1.6816 | 209.5158 |  |  | 70 | 18.59 | 209.5153 | 5.6849e-05
20 | 211.1974 | 207.8342 | 1.6816 | 209.5158
20 | 211.1974 | 207.8341 | 1.6817 | 209.5158
20 | 211.1973 | 207.8342 | 1.6815 | 209.5158
30 | 211.197 | 207.8343 | 1.6813 | 209.5157
30 | 211.1969 | 207.8344 | 1.6813 | 209.5157
30 | 211.1971 | 207.8343 | 1.6814 | 209.5157
30 | 211.1972 | 207.8343 | 1.6814 | 209.5158
30 | 211.1971 | 207.8343 | 1.6814 | 209.5157
40 | 211.1971 | 207.8343 | 1.6814 | 209.5157
40 | 211.1971 | 207.8345 | 1.6813 | 209.5158
40 | 211.1971 | 207.8344 | 1.6814 | 209.5157
40 | 211.1969 | 207.8344 | 1.6812 | 209.5156
40 | 211.197 | 207.8344 | 1.6813 | 209.5157
70 | 211.1964 | 207.8341 | 1.6812 | 209.5153
70 | 211.1966 | 207.8342 | 1.6812 | 209.5154
70 | 211.1964 | 207.8342 | 1.6811 | 209.5153
70 | 211.1964 | 207.8342 | 1.6811 | 209.5153
70 | 211.1966 | 207.834 | 1.6813 | 209.5153
50 | 211.1973 | 207.834 | 1.6816 | 209.5156
50 | 211.1973 | 207.8344 | 1.6815 | 209.5158
50 | 211.1973 | 207.834 | 1.6817 | 209.5156
50 | 211.1974 | 207.8339 | 1.6817 | 209.5157
50 | 211.1973 | 207.8339 | 1.6817 | 209.5156
60 | 211.1968 | 207.8341 | 1.6813 | 209.5154
60 | 211.1968 | 207.8341 | 1.6813 | 209.5155
60 | 211.1969 | 207.8341 | 1.6814 | 209.5155
60 | 211.1969 | 207.8342 | 1.6814 | 209.5156
60 | 211.197 | 207.8341 | 1.6815 | 209.5156
DDS 0 amp setting = 70
QWP Polarization Rotation | Zigzag red frequency | Zigzag blue frequency | mode freq | carrier freq
252 | 211.1964 | 207.8341 | 1.6812 | 209.5153
| 211.1966 | 207.8342 | 1.6812 | 209.5154
| 211.1964 | 207.8342 | 1.6811 | 209.5153
| 211.1964 | 207.8342 | 1.6811 | 209.5153 |  |  | 252 | 209.5153 | 5.6849e-05
| 211.1966 | 207.834 | 1.6813 | 209.5153 |  |  | 256 | 209.5155 | 5.2392e-05
256 | 211.1971 | 207.8338 | 1.6817 | 209.5155 |  |  | 260 | 209.5155 | 3.1468e-05
| 211.1972 | 207.8338 | 1.6817 | 209.5155 |  |  | 264 | 209.5156 | 4.0062e-05
| 211.197 | 207.8338 | 1.6816 | 209.5154 |  |  | 270 | 209.5157 | 2.6541e-05
| 211.1972 | 207.8338 | 1.6817 | 209.5155 |  |  | 276 | 209.5157 | 3.3787e-05
| 211.1971 | 207.8337 | 1.6817 | 209.5154 |  |  | 280 | 209.5158 | 4.7161e-05
260 | 211.1971 | 207.8338 | 1.6816 | 209.5155
| 211.1971 | 207.8338 | 1.6816 | 209.5155
| 211.1972 | 207.8339 | 1.6817 | 209.5155
| 211.197 | 207.8339 | 1.6815 | 209.5155
| 211.1971 | 207.8339 | 1.6816 | 209.5155
264 | 211.1971 | 207.8341 | 1.6815 | 209.5156
| 211.1972 | 207.8341 | 1.6816 | 209.5156
| 211.1971 | 207.8341 | 1.6815 | 209.5156
| 211.197 | 207.834 | 1.6815 | 209.5155
| 211.197 | 207.8342 | 1.6814 | 209.5156
270 | 211.1969 | 207.8343 | 1.6813 | 209.5156
| 211.1971 | 207.8342 | 1.6815 | 209.5157
| 211.1971 | 207.8343 | 1.6814 | 209.5157
| 211.197 | 207.8343 | 1.6813 | 209.5156
| 211.1971 | 207.8343 | 1.6814 | 209.5157
276 | 211.1971 | 207.8344 | 1.6813 | 209.5157
| 211.1973 | 207.8343 | 1.6815 | 209.5158
| 211.1972 | 207.8342 | 1.6815 | 209.5157
| 211.1972 | 207.8343 | 1.6815 | 209.5157
| 211.1971 | 207.8342 | 1.6814 | 209.5157
280 | 211.1969 | 207.8344 | 1.6812 | 209.5157
| 211.1971 | 207.8345 | 1.6813 | 209.5158
| 211.1971 | 207.8344 | 1.6814 | 209.5157
| 211.197 | 207.8345 | 1.6813 | 209.5158
| 211.197 | 207.8345 | 1.6813 | 209.5158
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
| 211.1996 | 207.8359 | 1.6819 | 209.5177
| 211.1998 | 207.8356 | 1.6821 | 209.5177
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
| 211.1972 | 207.8351 | 1.6811 | 209.5162

## Stark shift by global&Ind
| 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5
70 | 209.516
209.518
209.516
209.5176
| 209.5161 | [7 empty] | Pi time (us)
| 209.516 | 209.5141 | 209.5156 | 209.5168 | 209.5157 | 209.5173 |  |  |  | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5
| 209.5179 | 209.5185 | 209.5147 | 209.5163 | 209.5175 | 209.5164 |  |  | 70 | 3.7775 | 4.3141 | 5.3244 | 6.9524 | 10.2345 | 20.9438
| 209.5124 | 209.5179 | 209.5162 | 209.5171 | 209.5162 | 209.5153 |  |  | 50 | 5.2315 | 6.1961 | 7.4594 | 9.8346 | 14.7097 | 31.1773
| 209.5152 | 209.5158 | 209.5169 | 209.5159 | 209.5175 | 209.516 |  |  | 30 | 12.0558 | 13.7826 | 16.332 | 22.7906 | 34.433 | 67.7534
| 209.5145 | 209.52 | 209.5184 | 209.5151 | 209.5167 | 209.5158 |  |  | 10 | 80.0527 | 112.8743 | 139.9534 | 189.5954 | 274.9224 | 554.7981
50 | 209.5176 | 209.5178 | 209.5157 | 209.5167 | 209.5159 | 209.5155
| 209.5158 | 209.5166 | 209.5165 | 209.5136 | 209.5164 | 209.5159
| 209.5154 | 209.5182 | 209.5167 | 209.5178 | 209.5164 | 209.5163
| 209.5168 | 209.5188 | 209.514 | 209.516 | 209.5158 | 209.5159
| 209.5178 | 209.5188 | 209.5142 | 209.5162 | 209.5155 | 209.5157
30 | 209.5151 | 209.5169 | 209.5163 | 209.5165 | 209.516 | 209.5157
| 209.5181 | 209.5169 | 209.5174 | 209.516 | 209.5163 | 209.5158
| 209.518 | 209.5183 | 209.5165 | 209.5154 | 209.5161 | 209.5156
| 209.5175 | 209.5162 | 209.5157 | 209.516 | 209.5163 | 209.5159
| 209.5192 | 209.5171 | 209.5167 | 209.5158 | 209.5162 | 209.5159
10 | 209.5165 | 209.5162 | 209.5162 | 209.5159 | 209.5157 | 209.5158
| 209.5163 | 209.5164 | 209.5162 | 209.5158 | 209.5159 | 209.5158
| 209.5163 | 209.5164 | 209.516 | 209.5159 | 209.5158 | 209.5158
| 209.517 | 209.5161 | 209.5161 | 209.5159 | 209.5159 | 209.5158
| 209.5165 | 209.5161 | 209.5161 | 209.5159 | 209.5158 | 209.5158
| 30 |  | 25 |  | 20 |  | 15 |  | 10 |  | 5
70 | 209.516 | 0.0017052 | 209.5173 | 0.002296 | 209.5164 | 0.0013781 | 209.5162 | 0.00079733 | 209.5167 | 0.00078033 | 209.5162 | 0.00075525
50 | 209.5167 | 0.0010564 | 209.518 | 0.00091992 | 209.5154 | 0.0012693 | 209.5161 | 0.0015494 | 209.516 | 0.0003856 | 209.5158 | 0.00029993
30 | 209.5176 | 0.001498 | 209.5171 | 0.00074807 | 209.5165 | 0.00061288 | 209.5159 | 0.0004041 | 209.5162 | 0.00013711 | 209.5158 | 0.00010423
10 | 209.5165 | 0.00027745 | 209.5162 | 0.0001349 | 209.5161 | 6.7381e-05 | 209.5159 | 4.4358e-05 | 209.5158 | 6.1383e-05 | 209.5158 | 2.7643e-05 | 209

## Pi_time
Global intensity (uW/um^2) | Pi time (us) | 16.89 | 9.18 | 5.99 | 3.45 | 1.5 | 0.38
Individual intensity (uW/um^2) | 113.28 | 3.7775 | 4.3141 | 5.3244 | 6.9524 | 10.2345 | 20.9438
| 56.91 | 5.2315 | 6.1961 | 7.4594 | 9.8346 | 14.7097 | 31.1773
| 10.99 | 12.0558 | 13.7826 | 16.332 | 22.7906 | 34.433 | 67.7534
| 0.17 | 80.0527 | 112.8743 | 139.9534 | 189.5954 | 274.9224 | 554.7981

## Avg_Stark shift
Global intensity (uW/um^2) | Stark shift (Hz) | 16.89 | 9.18 | 5.99 | 3.45 | 1.5 | 0.38
Individual intensity (uW/um^2) | 113.28 | 0.00018741 | 0.0014795 | 0.00058946 | 0.00043792 | 0.00091647 | 0.00037598
| 56.91 | 0.00091837 | 0.0022371 | -0.00036766 | 0.00027783 | 0.0001902 | 5.6824e-05
| 10.99 | 0.0017919 | 0.0012858 | 0.00071464 | 0.00015937 | 0.00040897 | -8.148e-06
| 0.17 | 0.00072225 | 0.00045713 | 0.00031406 | 0.00010252 | 3.6558e-05 | 0

## Std_Stark shift
Std | Global intensity (uW/um^2) | 16.89 | 9.18 | 5.99 | 3.45 | 1.5 | 0.38
Individual intensity (uW/um^2) | 113.28 | 0.0017052 | 0.002296 | 0.0013781 | 0.00079733 | 0.00078033 | 0.00075525
| 56.91 | 0.0010564 | 0.00091992 | 0.0012693 | 0.0015494 | 0.0003856 | 0.00029993
| 10.99 | 0.001498 | 0.00074807 | 0.00061288 | 0.0004041 | 0.00013711 | 0.00010423
| 0.17 | 0.00027745 | 0.0001349 | 6.7381e-05 | 4.4358e-05 | 6.1383e-05 | 2.7643e-05